## Sheet1
From | To | Line | Length(m) | R(Ohm/km) | X(Ohm/km) | Ampacity (A) | PLmax(kW) | QLmax(kVar) | Pg(kW) | Section(mm2) | Cu/Al | Cable/Line | From_XY | To_XY
6505 | NCBT51-1069 | 6362 | 3 | 0.448 | 0.09 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable | POINT (1119364.000092303 2592905.9999988955) | POINT (119370.0 592915.0)
CTMT1078 | JOBT51-08556 | 161403 | 4 | 0.125 | 0.09 | 380 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (0.0 0.0)
NCBT51-1067 | NCBT51-1068 | 6356 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable | POINT (119415.0 592900.0) | POINT (119410.0 592903.0)
NCBT51-1068 | JOBT51-03227 | 6357 | 5 | 0.224 | 0.118 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable | POINT (119410.0 592903.0) | POINT (0.0 0.0)
CTMT1078 | 35314 | 8647 | 5 | 0.146 | 0.072 | 275 | 467.6537 | 226.495 | 31.35 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (1119449.9999463318 2592991.0000827955)
CTMT1078 | 35314 | 8648 | 5 | 0.146 | 0.072 | 275 | 467.6537 | 226.495 | 31.35 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (1119449.9999463318 2592991.0000827955)
CTMT1078 | 35314 | 8649 | 5 | 0.146 | 0.072 | 275 | 467.6537 | 226.495 | 31.35 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (1119449.9999463318 2592991.0000827955)
ADBT51-1381 | JOBT51-07829 | 82321 | 7 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119555.5442751688 2592899.1980378954) | POINT (0.0 0.0)
NCBT51-1067 | JOBT51-03683 | 6962 | 15 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (119415.0 592900.0) | POINT (0.0 0.0)
NCBT51-1077 | JOBT51-03284 | 6423 | 21 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable | POINT (119470.0 592920.0) | POINT (0.0 0.0)
JOBT51-03284 | 6699 | 35073 | 26 | 1.33 | 0.084 | 100 | 24.9415 | 12.0797 | 0 | 16 | Cu | Cable | POINT (0.0 0.0) | POINT (1119441.9789585865 2592908.888980152)
6497 | JOBT51-03284 | 6424 | 31 | 0.448 | 0.131 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | Cu | Cable | POINT (1119459.0000800674 2592866.9999533324) | POINT (0.0 0.0)
JOBT51-08420 | 6503 | 91590 | 36 | 0.841 | 0.094 | 110 | 49.8831 | 24.1595 | 0 | 25 | Cu | Cable | POINT (0.0 0.0) | POINT (1119301.999927454 2592867.999923696)
JOBT51-03683 | JOBT51-03682 | 6961 | 41 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (0.0 0.0) | POINT (0.0 0.0)
NCBT51-1068 | NCBT51-1069 | 6360 | 44 | 0.225 | 0.086 | 220 | 0 | 0 | 0 | 95 | Cu | Cable | POINT (119410.0 592903.0) | POINT (119370.0 592915.0)
NCBT51-1069 | 6738 | 6361 | 56 | 0.448 | 0.09 | 150 | 93.5307 | 45.299 | 0 | 50 | Cu | Cable | POINT (119370.0 592915.0) | POINT (1119321.9999354167 2592924.0000661323)
JOBT51-08420 | ADBT51-1583 | 91589 | 56 | 0.841 | 0.145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | Cu | Cable | POINT (0.0 0.0) | POINT (1119280.613897294 2592843.784181647)
ADBT51-1583 | 37081 | 193914 | 61 | 0.224 | 0.118 | 300 | 124.7077 | 60.3987 | 0 | 95 | Cu | Cable | POINT (1119280.613897294 2592843.784181647) | POINT (1119295.7574212393 2592834.784248146)
CTMT1078 | 8723 | 6421 | 77 | 0.145 | 0.111 | 375 | 187.0615 | 90.598 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (1119494.0000439438 2593087.0000409232)
NCBT51-1077 | JOBT51-07829 | 6425 | 86 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (119470.0 592920.0) | POINT (0.0 0.0)
JOBT51-03286 | JOBT51-08556 | 6426 | 132 | 0.146 | 0.084 | 275 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (0.0 0.0) | POINT (0.0 0.0)
NCBT51-1067 | CTMT1078 | 6355 | 135 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (119415.0 592900.0) | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225)
CTMT1078 | NCBT51-1077 | 6422 | 145 | 0.145 | 0.111 | 375 | 0 | 0 | 0 | 150 | Cu | Cable | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225) | POINT (119470.0 592920.0)
ADBT51-1583 | CTMT1078 | 91588 | 333 | 0.125 | 0.09 | 380 | 0 | 0 | 0 | 240 | Al | Cable | POINT (1119280.613897294 2592843.784181647) | POINT (1119448.0000056059 2593020.9999946225)