## MV_Station_93461
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_318584 | N_SWM_102621.0 | SW_102646.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102621.0 | SW_102647.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102622.0 | SW_102648.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102622.0 | SW_102649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102736.0 | SW_102650.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102736.0 | SW_102651.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102735.0 | SW_102652.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102735.0 | SW_102653.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102625.0 | SW_102654.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102625.0 | SW_102655.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102626.0 | SW_102656.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102626.0 | SW_102657.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102627.0 | SW_102658.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102627.0 | SW_102659.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102628.0 | SW_102660.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102628.0 | SW_102661.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102640.0 | SW_102662.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102640.0 | SW_102663.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102630.0 | SW_102664.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102630.0 | SW_102665.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102631.0 | SW_102666.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102631.0 | SW_102667.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102632.0 | SW_102668.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102632.0 | SW_102669.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102633.0 | SW_102670.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102633.0 | SW_102671.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102634.0 | SW_102672.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102634.0 | SW_102673.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102635.0 | SW_102674.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102635.0 | SW_102675.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102636.0 | SW_102676.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102636.0 | SW_102677.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102637.0 | SW_102678.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102637.0 | SW_102679.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102638.0 | SW_102680.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102638.0 | SW_102681.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102639.0 | SW_102682.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102639.0 | SW_102683.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102643.0 | SW_102684.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102643.0 | SW_102685.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102642.0 | SW_102686.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102642.0 | SW_102687.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102641.0 | SW_102688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102641.0 | SW_102689.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102645.0 | SW_102690.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102645.0 | SW_102691.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102644.0 | SW_102692.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102644.0 | SW_102693.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102694.0 | SW_102694.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102695.0 | SW_102695.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102696.0 | SW_102696.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102697.0 | SW_102697.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102698.0 | SW_102698.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102699.0 | SW_102699.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_JbM_318585 | SW_102705.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_JbM_318586 | SW_102706.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303212 | N_JbM_318586 | SW_102707.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303212 | N_JbM_318585 | SW_102708.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303243 | N_JbM_318584 | SW_102709.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303243 | N_JbM_318583 | SW_102710.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303244 | N_JbM_318584 | SW_102711.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303244 | N_JbM_318583 | SW_102712.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102724.0 | SW_102724.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102725.0 | SW_102725.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102729.0 | SW_102729.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102730.0 | SW_102730.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWH_48397.0 | N_JbH_302383 | SW_48397.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48398.0 | N_JbH_302384 | SW_48398.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302383 | N_TrH_303243 | SW_48401.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302383 | N_TrH_303212 | SW_94866.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302384 | N_JbH_302383 | SW_94867.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_94868.0 | N_JbH_302384 | SW_94868.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302384 | N_TrH_303244 | SW_94869.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_TrH_303212 | N_TrM_303212 | Tr_95773.0 | 1 | 0.0054344 | 0.080316 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303243 | N_TrM_303243 | Tr_95774.0 | 1 | 0.005463 | 0.080415 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303244 | N_TrM_303244 | Tr_95775.0 | 1 | 0.0054206 | 0.080718 | 20000 | 65 | 16

## MV_Station_194588
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_326439 | N_TrM_317645 | SW_101765.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101766.0 | N_JbM_326439 | SW_101766.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101767.0 | N_JbM_326439 | SW_101767.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101769.0 | N_JbM_326439 | SW_101769.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101770.0 | N_JbM_326439 | SW_101770.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_MPt_334783 | N_TrL_317645 | SW_105713.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4
N_MPt_334783 | N_Fus_105714.0 | SW_105714.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.4
N_TrM_317645 | N_TrL_317645 | Tr_105667.0 | 1 | 0.007375 | 0.048745 | 1000 | 16 | 0.4

## MV_Station_92720
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_232790 | N_TrM_232236 | SW_68700.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_68701.0 | N_JbM_232790 | SW_68701.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_68702.0 | N_JbM_232790 | SW_68702.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_232790 | N_TrM_232235 | SW_68703.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_284175 | N_Fus_84550.0 | SW_84550.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84551.0 | SW_84551.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84552.0 | SW_84552.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84553.0 | SW_84553.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84554.0 | SW_84554.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84555.0 | SW_84555.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84556.0 | SW_84556.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84557.0 | SW_84557.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84558.0 | SW_84558.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84559.0 | SW_84559.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84560.0 | SW_84560.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84561.0 | SW_84561.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84562.0 | SW_84562.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84563.0 | SW_84563.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_Fus_84564.0 | SW_84564.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284175 | N_TrM_232235 | Tr_64914.0 | 1 | 0.00125 | 0.043982 | 400 | 0.4 | 16
N_JbL_284175 | N_TrM_232236 | Tr_65044.0 | 1 | 0 | 0.044 | 400 | 0.4 | 16

## MV_Station_92553
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_302225 | N_SWM_102796.0 | SW_102796.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWH_48384.0 | N_JbH_301983 | SW_48384.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301983 | N_TrH_318854 | SW_48385.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301983 | N_TrH_318855 | SW_48387.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48388.0 | N_JbH_301983 | SW_48388.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302224 | N_SWM_66149.0 | SW_66149.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_66150.0 | SW_66150.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_66151.0 | SW_66151.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74435.0 | SW_74435.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74615.0 | SW_74615.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_74616.0 | SW_74616.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_318855 | N_JbM_302225 | SW_74617.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74618.0 | SW_74618.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74619.0 | SW_74619.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94848.0 | SW_94848.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_318854 | N_JbM_302224 | SW_94849.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_JbM_302225 | SW_94850.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94851.0 | SW_94851.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94852.0 | SW_94852.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94853.0 | SW_94853.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_318854 | N_TrM_318854 | Tr_102853.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16
N_TrH_318855 | N_TrM_318855 | Tr_102854.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16

## MV_Station_92527
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_66796.0 | N_JbM_232455 | SW_66796.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_66797.0 | N_JbM_232455 | SW_66797.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_66798.0 | N_JbM_232455 | SW_66798.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_284116 | N_Fus_82927.0 | SW_82927.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82928.0 | SW_82928.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82929.0 | SW_82929.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82930.0 | SW_82930.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82931.0 | SW_82931.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82932.0 | SW_82932.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82933.0 | SW_82933.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82934.0 | SW_82934.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82935.0 | SW_82935.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82937.0 | SW_82937.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82938.0 | SW_82938.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82939.0 | SW_82939.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284116 | N_Fus_82940.0 | SW_82940.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4

## MV_Station_92513
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73345.0 | N_JbM_301712 | SW_73345.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73346.0 | N_JbM_301712 | SW_73346.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73347.0 | N_JbM_301712 | SW_73347.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92497
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73274.0 | N_JbM_301822 | SW_73274.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73275.0 | N_JbM_301822 | SW_73275.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73276.0 | N_JbM_301822 | SW_73276.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94396
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_325720 | N_SWM_61271.0 | SW_61271.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_325720 | N_SWM_74576.0 | SW_74576.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_193716
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_103852.0 | N_JbM_332082 | SW_103852.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_332082 | N_TrM_299518 | SW_103853.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_103854.0 | N_JbM_332082 | SW_103854.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrL_299518 | N_JbL_332084 | SW_104685.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_332084 | N_Fus_104692.0 | SW_104692.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_299518 | N_TrL_299518 | Tr_93349.0 | 1 | 0.0066905 | 0.045511 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_92416
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73295.0 | N_JbM_232519 | SW_73295.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92504
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73388.0 | N_JbM_301713 | SW_73388.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73389.0 | N_JbM_301713 | SW_73389.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73390.0 | N_JbM_301713 | SW_73390.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73611.0 | N_JbM_301713 | SW_73611.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92505
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73385.0 | N_JbM_301714 | SW_73385.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73386.0 | N_JbM_301714 | SW_73386.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73387.0 | N_JbM_301714 | SW_73387.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73610.0 | N_JbM_301714 | SW_73610.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92518
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73339.0 | N_JbM_301716 | SW_73339.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73340.0 | N_JbM_301716 | SW_73340.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73341.0 | N_JbM_301716 | SW_73341.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92502
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_58190.0 | N_JbM_301720 | SW_58190.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_58508.0 | N_JbM_301720 | SW_58508.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_62751.0 | N_JbM_301720 | SW_62751.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_159725
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_74477.0 | N_JbM_323444 | SW_74477.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrL_299292 | N_Fus_96106.0 | SW_96106.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbM_323444 | N_TrM_299292 | SW_96111.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_299292 | N_TrL_299292 | Tr_95259.0 | 1 | 0.0066619 | 0.044909 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_203557
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_106147.0 | N_JbM_339548 | SW_106147.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_106151.0 | N_JbM_339548 | SW_106151.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_339548 | N_MPt_339536 | SW_106152.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_339549 | N_MPt_339536 | SW_106153.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_106154.0 | N_JbM_339549 | SW_106154.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_106155.0 | N_JbM_339549 | SW_106155.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94413
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_325777 | N_SWM_62356.0 | SW_62356.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_325777 | N_SWM_74636.0 | SW_74636.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92529
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_232632 | N_TrM_232389 | SW_72200.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72201.0 | N_JbM_232632 | SW_72201.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72202.0 | N_JbM_232632 | SW_72202.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72203.0 | N_JbM_232632 | SW_72203.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_284258 | N_Fus_87496.0 | SW_87496.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284258 | N_Fus_87497.0 | SW_87497.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284258 | N_Fus_87499.0 | SW_87499.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284258 | N_Fus_87500.0 | SW_87500.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232389 | N_JbL_284258 | SW_87511.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232389 | N_TrL_232389 | Tr_64822.0 | 1 | 0 | 0.034 | 60 | 16 | 0.4

## MV_Station_94406
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_329547 | N_SWM_57934.0 | SW_57934.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_329547 | N_SWM_74438.0 | SW_74438.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94414
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_327348 | N_SWM_59886.0 | SW_59886.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_327348 | N_SWM_74635.0 | SW_74635.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94402
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_326494 | N_SWM_64751.0 | SW_64751.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_326494 | N_SWM_74634.0 | SW_74634.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_159676
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_330153 | N_SWM_74439.0 | SW_74439.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_330153 | N_SWM_74440.0 | SW_74440.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92523
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_74095.0 | N_JbM_301735 | SW_74095.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_74096.0 | N_JbM_301735 | SW_74096.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_74097.0 | N_JbM_301735 | SW_74097.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94404
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_323645 | N_SWM_63130.0 | SW_63130.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_323645 | N_SWM_74630.0 | SW_74630.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92499
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73342.0 | N_JbM_232766 | SW_73342.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73343.0 | N_JbM_232766 | SW_73343.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73344.0 | N_JbM_232766 | SW_73344.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_159692
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_327756 | N_SWM_74460.0 | SW_74460.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_327756 | N_SWM_74461.0 | SW_74461.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94421
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_323624 | N_SWM_57863.0 | SW_57863.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94420
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_328037 | N_SWM_59609.0 | SW_59609.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_328037 | N_SWM_74655.0 | SW_74655.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92500
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_57880.0 | N_JbM_331252 | SW_57880.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_60679.0 | N_JbM_232777 | SW_60679.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_61056.0 | N_JbM_331253 | SW_61056.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_62542.0 | N_JbM_331252 | SW_62542.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_62713.0 | N_JbM_331253 | SW_62713.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_64728.0 | N_JbM_232777 | SW_64728.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_331252 | N_JbM_232777 | SW_95848.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_331253 | N_JbM_331252 | SW_95850.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92547
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_104211.0 | N_JbM_322962 | SW_104211.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_104212.0 | N_JbM_322962 | SW_104212.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_322963 | N_TrM_232343 | SW_73165.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_322962 | N_TrM_232344 | SW_73168.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94419
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_325464 | N_SWM_59904.0 | SW_59904.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_325464 | N_SWM_74657.0 | SW_74657.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94399
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_325394 | N_SWM_62903.0 | SW_62903.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_325394 | N_SWM_74656.0 | SW_74656.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92503
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73277.0 | N_JbM_301600 | SW_73277.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73278.0 | N_JbM_301600 | SW_73278.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73279.0 | N_JbM_301600 | SW_73279.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92434
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWH_48399.0 | N_JbH_301986 | SW_48399.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48400.0 | N_JbH_301986 | SW_48400.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302226 | N_SWM_57587.0 | SW_57587.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_57689.0 | SW_57689.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_57690.0 | SW_57690.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_58462.0 | SW_58462.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_58964.0 | SW_58964.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_60373.0 | SW_60373.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_60598.0 | SW_60598.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_61156.0 | SW_61156.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_62000.0 | SW_62000.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_62612.0 | SW_62612.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_63018.0 | SW_63018.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_72651.0 | SW_72651.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_MPt_301954 | N_JbM_302226 | SW_72654.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbH_301986 | N_TrH_303290 | SW_94788.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301986 | N_TrH_303275 | SW_94836.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302227 | N_SWM_94837.0 | SW_94837.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303275 | N_JbM_302227 | SW_94838.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94839.0 | SW_94839.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94840.0 | SW_94840.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94841.0 | SW_94841.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_MPt_301954 | N_JbM_302227 | SW_94842.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94843.0 | SW_94843.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303290 | N_JbM_302226 | SW_94844.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94845.0 | SW_94845.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94846.0 | SW_94846.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94847.0 | SW_94847.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_303275 | N_TrM_303275 | Tr_96334.0 | 1 | 0.0030043 | 0.082145 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303290 | N_TrM_303290 | Tr_96335.0 | 1 | 0.0030121 | 0.082145 | 20000 | 65 | 16

## MV_Station_194587
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_323800 | N_TrM_317644 | SW_101759.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101760.0 | N_JbM_323800 | SW_101760.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101761.0 | N_JbM_323800 | SW_101761.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101763.0 | N_JbM_323800 | SW_101763.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_101764.0 | N_JbM_323800 | SW_101764.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_334775 | N_Fus_105696.0 | SW_105696.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_334775 | N_Fus_105697.0 | SW_105697.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_334775 | N_Fus_105698.0 | SW_105698.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_334775 | N_MPt_334772 | SW_105701.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16
N_JbL_334775 | N_Fus_105702.0 | SW_105702.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_334775 | N_MPt_334772 | SW_105705.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16
N_JbL_334775 | N_Fus_105706.0 | SW_105706.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_317644 | N_TrL_317644 | Tr_105666.0 | 1 | 0.007334 | 0.048549 | 1000 | 16 | 0.4

## MV_Station_92702
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_232641 | N_TrM_232342 | SW_72106.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72107.0 | N_JbM_232641 | SW_72107.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72108.0 | N_JbM_232641 | SW_72108.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_284287 | N_Fus_80115.0 | SW_80115.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284287 | N_Fus_87416.0 | SW_87416.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284287 | N_Fus_87417.0 | SW_87417.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284287 | N_Fus_87418.0 | SW_87418.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284287 | N_Fus_87419.0 | SW_87419.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232342 | N_JbL_284287 | SW_87431.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232342 | N_TrL_232342 | Tr_64811.0 | 1 | 0.0069048 | 0.045479 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_92514
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73367.0 | N_JbM_301695 | SW_73367.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73368.0 | N_JbM_301695 | SW_73368.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73369.0 | N_JbM_301695 | SW_73369.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73370.0 | N_JbM_301695 | SW_73370.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73371.0 | N_JbM_301695 | SW_73371.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73372.0 | N_JbM_301695 | SW_73372.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92509
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73289.0 | N_JbM_301443 | SW_73289.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73291.0 | N_JbM_301443 | SW_73291.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_99339.0 | N_JbM_301443 | SW_99339.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_93462
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_69407.0 | N_JbM_301556 | SW_69407.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_69408.0 | N_JbM_301556 | SW_69408.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_69409.0 | N_JbM_301556 | SW_69409.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92832
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_74393.0 | N_JbM_330784 | SW_74393.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_74394.0 | N_JbM_330784 | SW_74394.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_74395.0 | N_JbM_330784 | SW_74395.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92623
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_301542 | N_TrM_232150 | SW_69288.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_69289.0 | N_JbM_301542 | SW_69289.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_301543 | N_Fus_85045.0 | SW_85045.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85046.0 | SW_85046.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85047.0 | SW_85047.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85048.0 | SW_85048.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85049.0 | SW_85049.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85050.0 | SW_85050.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85051.0 | SW_85051.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85052.0 | SW_85052.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85053.0 | SW_85053.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85054.0 | SW_85054.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85055.0 | SW_85055.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85056.0 | SW_85056.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85057.0 | SW_85057.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85058.0 | SW_85058.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301543 | N_Fus_85059.0 | SW_85059.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232150 | N_JbL_301543 | SW_85060.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232150 | N_TrL_232150 | Tr_64882.0 | 1 | 0.0081635 | 0.044965 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_92774
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_301463 | N_TrM_232291 | SW_71781.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_71782.0 | N_JbM_301463 | SW_71782.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_74665.0 | N_JbM_301463 | SW_74665.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_301464 | N_Fus_87144.0 | SW_87144.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87145.0 | SW_87145.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87146.0 | SW_87146.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87147.0 | SW_87147.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87148.0 | SW_87148.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87149.0 | SW_87149.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87150.0 | SW_87150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87151.0 | SW_87151.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87152.0 | SW_87152.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87153.0 | SW_87153.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87154.0 | SW_87154.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87155.0 | SW_87155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87156.0 | SW_87156.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87157.0 | SW_87157.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301464 | N_Fus_87158.0 | SW_87158.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232291 | N_JbL_301464 | SW_87159.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232291 | N_TrL_232291 | Tr_74300.0 | 1 | 0.014 | 0.039598 | 250 | 16 | 0.4

## MV_Station_92776
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_301533 | N_TrM_232367 | SW_68512.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_68513.0 | N_JbM_301533 | SW_68513.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_68514.0 | N_JbM_301533 | SW_68514.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_301533 | N_TrM_232366 | SW_68515.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_301534 | N_Fus_84390.0 | SW_84390.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84391.0 | SW_84391.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84392.0 | SW_84392.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84393.0 | SW_84393.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84394.0 | SW_84394.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84395.0 | SW_84395.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84396.0 | SW_84396.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84397.0 | SW_84397.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84398.0 | SW_84398.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84399.0 | SW_84399.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84400.0 | SW_84400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84401.0 | SW_84401.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84402.0 | SW_84402.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84403.0 | SW_84403.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_Fus_84404.0 | SW_84404.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232367 | N_JbL_301534 | SW_84405.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301534 | N_TrM_232366 | Tr_65088.0 | 1 | 0.006746 | 0.045503 | 630 | 0.4 | 16
N_TrM_232367 | N_TrL_232367 | Tr_65089.0 | 1 | 0.006746 | 0.045503 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_92445
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_301529 | N_TrM_232423 | SW_72826.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72827.0 | N_JbM_301529 | SW_72827.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_301530 | N_Fus_88022.0 | SW_88022.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88023.0 | SW_88023.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88024.0 | SW_88024.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88025.0 | SW_88025.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88026.0 | SW_88026.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88027.0 | SW_88027.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88028.0 | SW_88028.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88029.0 | SW_88029.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88030.0 | SW_88030.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88031.0 | SW_88031.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88032.0 | SW_88032.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88033.0 | SW_88033.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88034.0 | SW_88034.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88035.0 | SW_88035.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301530 | N_Fus_88036.0 | SW_88036.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232423 | N_JbL_301530 | SW_88037.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232423 | N_TrL_232423 | Tr_65105.0 | 1 | 0.007665 | 0.041396 | 400 | 16 | 0.4

## MV_Station_92818
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_69249.0 | N_JbM_301456 | SW_69249.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_69250.0 | N_JbM_301456 | SW_69250.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_69251.0 | N_JbM_301456 | SW_69251.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_301456 | N_TrM_232349 | SW_69252.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_200451
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_102784.0 | N_TrM_318732 | SW_102784.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_102785.0 | N_TrM_318729 | SW_102785.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrL_318729 | N_JbL_318866 | SW_102865.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_318732 | N_JbL_318867 | SW_102866.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_318867 | N_MPt_318871 | SW_102867.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16
N_JbL_318866 | N_MPt_318871 | SW_102868.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16
N_TrM_318729 | N_TrL_318729 | Tr_102794.0 | 1 | 0 | 0.04 | 160 | 16 | 0.4
N_TrM_318732 | N_TrL_318732 | Tr_102795.0 | 1 | 0 | 0.04 | 160 | 16 | 0.4

## MV_Station_92516
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73373.0 | N_JbM_301654 | SW_73373.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73374.0 | N_JbM_301654 | SW_73374.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73375.0 | N_JbM_301654 | SW_73375.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94398
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_323854 | N_SWM_60001.0 | SW_60001.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_323854 | N_SWM_74663.0 | SW_74663.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_159723
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_325285 | N_SWM_74473.0 | SW_74473.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_325285 | N_SWM_74475.0 | SW_74475.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92508
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73336.0 | N_JbM_301677 | SW_73336.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73337.0 | N_JbM_301677 | SW_73337.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73338.0 | N_JbM_301677 | SW_73338.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92719
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_301631 | N_TrM_232234 | SW_72671.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72672.0 | N_JbM_301631 | SW_72672.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72673.0 | N_JbM_301631 | SW_72673.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72674.0 | N_JbM_301631 | SW_72674.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_301632 | N_Fus_87894.0 | SW_87894.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87895.0 | SW_87895.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87896.0 | SW_87896.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87897.0 | SW_87897.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87898.0 | SW_87898.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87899.0 | SW_87899.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87900.0 | SW_87900.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87901.0 | SW_87901.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87902.0 | SW_87902.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87903.0 | SW_87903.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87904.0 | SW_87904.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87905.0 | SW_87905.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87906.0 | SW_87906.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87907.0 | SW_87907.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_301632 | N_Fus_87908.0 | SW_87908.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrL_232234 | N_JbL_301632 | SW_87909.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_TrM_232234 | N_TrL_232234 | Tr_64913.0 | 1 | 0.0070333 | 0.044751 | 630 | 16 | 0.4

## MV_Station_92522
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_103921.0 | N_JbM_232735 | SW_103921.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73286.0 | N_JbM_232735 | SW_73286.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73287.0 | N_JbM_232735 | SW_73287.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_193714
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_99078.0 | N_JbM_324348 | SW_99078.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_324348 | N_TrM_299508 | SW_99079.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_159813
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_103922.0 | N_JbM_329637 | SW_103922.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92520
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73292.0 | N_JbM_301690 | SW_73292.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73293.0 | N_JbM_301690 | SW_73293.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73294.0 | N_JbM_301690 | SW_73294.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_1877
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_328508 | N_SWM_19179.0 | SW_19179.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_328508 | N_SWM_74372.0 | SW_74372.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92510
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73360.0 | N_JbM_301680 | SW_73360.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73361.0 | N_JbM_301680 | SW_73361.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73362.0 | N_JbM_301680 | SW_73362.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_2080
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_19580.0 | N_JbM_103512 | SW_19580.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_103512 | N_TrM_103227 | SW_33068.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_330843 | N_Fus_35403.0 | SW_35403.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_SWM_47474.0 | N_JbM_103512 | SW_47474.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_330843 | N_TrM_103227 | Tr_32807.0 | 1 | 0 | 0.04 | 400 | 0.4 | 16

## MV_Station_92810
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbH_302007 | N_TrH_308833 | SW_101811.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302007 | N_TrH_308830 | SW_101813.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48406.0 | N_JbH_302007 | SW_48406.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48407.0 | N_JbH_302007 | SW_48407.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302388 | N_SWM_74221.0 | SW_74221.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_74222.0 | SW_74222.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74223.0 | SW_74223.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74224.0 | SW_74224.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74225.0 | SW_74225.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_74391.0 | SW_74391.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94854.0 | SW_94854.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_MPt_301971 | SW_94855.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94856.0 | SW_94856.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94857.0 | SW_94857.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_MPt_301971 | SW_94858.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_308833 | N_JbM_302387 | SW_94859.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94860.0 | SW_94860.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94861.0 | SW_94861.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_308830 | N_JbM_302388 | SW_94862.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94863.0 | SW_94863.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94864.0 | SW_94864.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94865.0 | SW_94865.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_308833 | N_TrM_308833 | Tr_99076.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16
N_TrH_308830 | N_TrM_308830 | Tr_99077.0 | 1 | 0.0037719 | 0.082914 | 16000 | 65 | 16

## MV_Station_92506
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73084.0 | N_JbM_301746 | SW_73084.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73085.0 | N_JbM_301746 | SW_73085.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73086.0 | N_JbM_301746 | SW_73086.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92512
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73301.0 | N_JbM_232796 | SW_73301.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73302.0 | N_JbM_232796 | SW_73302.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73303.0 | N_JbM_232796 | SW_73303.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92519
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73348.0 | N_JbM_301754 | SW_73348.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73349.0 | N_JbM_301754 | SW_73349.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73350.0 | N_JbM_301754 | SW_73350.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73351.0 | N_JbM_301754 | SW_73351.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73352.0 | N_JbM_301754 | SW_73352.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73353.0 | N_JbM_301754 | SW_73353.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92783
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_102049.0 | N_JbM_301755 | SW_102049.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_330876 | N_Fus_104052.0 | SW_104052.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_SWM_73280.0 | N_JbM_301755 | SW_73280.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73281.0 | N_JbM_301755 | SW_73281.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73282.0 | N_JbM_301755 | SW_73282.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73283.0 | N_JbM_301755 | SW_73283.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73284.0 | N_JbM_301755 | SW_73284.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_200009
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_102050.0 | N_JbM_325810 | SW_102050.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92524
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_73392.0 | N_JbM_301398 | SW_73392.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_73393.0 | N_JbM_301398 | SW_73393.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_94420.0 | N_JbM_301398 | SW_94420.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92653
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_71042.0 | N_JbM_232756 | SW_71042.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_71043.0 | N_JbM_232756 | SW_71043.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_71044.0 | N_JbM_232756 | SW_71044.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbL_284194 | N_Fus_86506.0 | SW_86506.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284194 | N_Fus_86508.0 | SW_86508.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284194 | N_Fus_86509.0 | SW_86509.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284194 | N_Fus_86517.0 | SW_86517.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
N_JbL_284194 | N_Fus_86518.0 | SW_86518.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4

## MV_Station_195176
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_96113.0 | N_JbM_330548 | SW_96113.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_92511
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWM_72675.0 | N_JbM_301738 | SW_72675.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72676.0 | N_JbM_301738 | SW_72676.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWM_72677.0 | N_JbM_301738 | SW_72677.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94418
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_323131 | N_SWM_58590.0 | SW_58590.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_323131 | N_SWM_74454.0 | SW_74454.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94415
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_330733 | N_SWM_74624.0 | SW_74624.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_330733 | N_SWM_74625.0 | SW_74625.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94395
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_330166 | N_SWM_57272.0 | SW_57272.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_330166 | N_SWM_74627.0 | SW_74627.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94410
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_324293 | N_SWM_57341.0 | SW_57341.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_324293 | N_SWM_74628.0 | SW_74628.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94422
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_326124 | N_SWM_74456.0 | SW_74456.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_326124 | N_SWM_74629.0 | SW_74629.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16

## MV_Station_94405
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_326039 | N_SWM_59819.0 | SW_59819.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_326039 | N_SWM_74455.0 | SW_74455.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16