## Substation_93461
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_318584 | N_SWM_102621.0 | SW_102646.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102621.0 | SW_102647.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102622.0 | SW_102648.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102622.0 | SW_102649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102736.0 | SW_102650.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102736.0 | SW_102651.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102735.0 | SW_102652.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102735.0 | SW_102653.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102625.0 | SW_102654.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102625.0 | SW_102655.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102626.0 | SW_102656.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102626.0 | SW_102657.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102627.0 | SW_102658.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102627.0 | SW_102659.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102628.0 | SW_102660.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102628.0 | SW_102661.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102640.0 | SW_102662.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102640.0 | SW_102663.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102630.0 | SW_102664.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102630.0 | SW_102665.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102631.0 | SW_102666.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102631.0 | SW_102667.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102632.0 | SW_102668.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102632.0 | SW_102669.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102633.0 | SW_102670.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102633.0 | SW_102671.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102634.0 | SW_102672.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102634.0 | SW_102673.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102635.0 | SW_102674.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102635.0 | SW_102675.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102636.0 | SW_102676.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102636.0 | SW_102677.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102637.0 | SW_102678.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102637.0 | SW_102679.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102638.0 | SW_102680.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102638.0 | SW_102681.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102639.0 | SW_102682.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102639.0 | SW_102683.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102643.0 | SW_102684.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102643.0 | SW_102685.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102642.0 | SW_102686.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102642.0 | SW_102687.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102641.0 | SW_102688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102641.0 | SW_102689.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102645.0 | SW_102690.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102645.0 | SW_102691.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102644.0 | SW_102692.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102644.0 | SW_102693.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102694.0 | SW_102694.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102695.0 | SW_102695.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102696.0 | SW_102696.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102697.0 | SW_102697.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102698.0 | SW_102698.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102699.0 | SW_102699.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_JbM_318585 | SW_102705.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_JbM_318586 | SW_102706.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303212 | N_JbM_318586 | SW_102707.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303212 | N_JbM_318585 | SW_102708.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303243 | N_JbM_318584 | SW_102709.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303243 | N_JbM_318583 | SW_102710.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303244 | N_JbM_318584 | SW_102711.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303244 | N_JbM_318583 | SW_102712.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318586 | N_SWM_102724.0 | SW_102724.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318585 | N_SWM_102725.0 | SW_102725.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318584 | N_SWM_102729.0 | SW_102729.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_318583 | N_SWM_102730.0 | SW_102730.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWH_48397.0 | N_JbH_302383 | SW_48397.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48398.0 | N_JbH_302384 | SW_48398.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302383 | N_TrH_303243 | SW_48401.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302383 | N_TrH_303212 | SW_94866.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302384 | N_JbH_302383 | SW_94867.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_94868.0 | N_JbH_302384 | SW_94868.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302384 | N_TrH_303244 | SW_94869.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_TrH_303212 | N_TrM_303212 | Tr_95773.0 | 1 | 0.0054344 | 0.080316 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303243 | N_TrM_303243 | Tr_95774.0 | 1 | 0.005463 | 0.080415 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303244 | N_TrM_303244 | Tr_95775.0 | 1 | 0.0054206 | 0.080718 | 20000 | 65 | 16

## Substation_92434
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_SWH_48399.0 | N_JbH_301986 | SW_48399.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48400.0 | N_JbH_301986 | SW_48400.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302226 | N_SWM_57587.0 | SW_57587.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_57689.0 | SW_57689.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_57690.0 | SW_57690.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_58462.0 | SW_58462.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_58964.0 | SW_58964.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_60373.0 | SW_60373.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_60598.0 | SW_60598.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_61156.0 | SW_61156.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_62000.0 | SW_62000.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_62612.0 | SW_62612.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_63018.0 | SW_63018.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_72651.0 | SW_72651.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_MPt_301954 | N_JbM_302226 | SW_72654.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbH_301986 | N_TrH_303290 | SW_94788.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301986 | N_TrH_303275 | SW_94836.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302227 | N_SWM_94837.0 | SW_94837.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303275 | N_JbM_302227 | SW_94838.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94839.0 | SW_94839.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94840.0 | SW_94840.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94841.0 | SW_94841.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_MPt_301954 | N_JbM_302227 | SW_94842.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94843.0 | SW_94843.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_303290 | N_JbM_302226 | SW_94844.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94845.0 | SW_94845.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302226 | N_SWM_94846.0 | SW_94846.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302227 | N_SWM_94847.0 | SW_94847.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_303275 | N_TrM_303275 | Tr_96334.0 | 1 | 0.0030043 | 0.082145 | 20000 | 65 | 16
N_TrH_303290 | N_TrM_303290 | Tr_96335.0 | 1 | 0.0030121 | 0.082145 | 20000 | 65 | 16

## Substation_92553
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbM_302225 | N_SWM_102796.0 | SW_102796.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_SWH_48384.0 | N_JbH_301983 | SW_48384.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301983 | N_TrH_318854 | SW_48385.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_301983 | N_TrH_318855 | SW_48387.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48388.0 | N_JbH_301983 | SW_48388.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302224 | N_SWM_66149.0 | SW_66149.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_66150.0 | SW_66150.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_66151.0 | SW_66151.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74435.0 | SW_74435.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74615.0 | SW_74615.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_74616.0 | SW_74616.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_318855 | N_JbM_302225 | SW_74617.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74618.0 | SW_74618.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302225 | N_SWM_74619.0 | SW_74619.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94848.0 | SW_94848.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_318854 | N_JbM_302224 | SW_94849.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_JbM_302225 | SW_94850.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94851.0 | SW_94851.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94852.0 | SW_94852.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302224 | N_SWM_94853.0 | SW_94853.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_318854 | N_TrM_318854 | Tr_102853.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16
N_TrH_318855 | N_TrM_318855 | Tr_102854.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16

## Substation_92810
From | To | Object | On\Off state | R(p.u) | X(p.u) | Rated power (kVA) | From: voltage (kV) | To: voltage (kV)
N_JbH_302007 | N_TrH_308833 | SW_101811.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbH_302007 | N_TrH_308830 | SW_101813.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48406.0 | N_JbH_302007 | SW_48406.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_SWH_48407.0 | N_JbH_302007 | SW_48407.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
N_JbM_302388 | N_SWM_74221.0 | SW_74221.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_74222.0 | SW_74222.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74223.0 | SW_74223.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74224.0 | SW_74224.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_74225.0 | SW_74225.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_74391.0 | SW_74391.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94854.0 | SW_94854.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_MPt_301971 | SW_94855.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94856.0 | SW_94856.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94857.0 | SW_94857.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_MPt_301971 | SW_94858.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_308833 | N_JbM_302387 | SW_94859.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94860.0 | SW_94860.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94861.0 | SW_94861.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrM_308830 | N_JbM_302388 | SW_94862.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94863.0 | SW_94863.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302387 | N_SWM_94864.0 | SW_94864.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_JbM_302388 | N_SWM_94865.0 | SW_94865.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
N_TrH_308833 | N_TrM_308833 | Tr_99076.0 | 1 | 0 | 0.082 | 16000 | 65 | 16
N_TrH_308830 | N_TrM_308830 | Tr_99077.0 | 1 | 0.0037719 | 0.082914 | 16000 | 65 | 16